智慧医疗分诊导诊系统技术指标

总体要求

投标人或授权人应具备并提供以下证书、资料、文件：

- 投标人须为在中华人民共和国国家、省、市工商行政管理局注册的企业，投标人须提供企业营业执照及企业税务登记证。

- ★投标人或授权人提供的商显一体机和系统软件必须是同一厂商的产品，要具有软硬件一体化的解决方案，软件具有自主知识产权的源代码和著作权，投标所用商显一体机要求具有CCC认证、硬件检测报告。投标所用设备必须通过至少一种网络广告投放一体机的实用新型专利，并提供实用新型专利认证证书。

- ★投标人或授权人所投标品必须提供ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，并要求提供相关证书。

投标人或授权人须知：

    - 投标人或授权人需获悉，本次投标产品必须确保与我院管理系统平稳对接。

    - 投标人或授权人中标后，如转包、或将不得分包的部分分包他人，将取消其中标资格；不论何时，招标人有权与其解除任何协议（合同）并追究其相应赔偿责任。

- 技术需求

投标人或授权人应提供一套完整的管理平台，各商显一体机、触摸一体机通过网络接入系统。平台设管理服务器及管理工作站。通过与HIS、LIS、PACS等系统进行实时数据交互，显示排队分诊叫号信息、公共宣教信息。

注：招标文件中标“★”的号内容为重要要求，投标公司需了解，如果不能满足，有可能在评标过程中将被扣分。

- 招标一览表：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧医疗导引分诊系统软件 | 1 | 套 |
| 2 | 医生工作站虚拟叫号软件 | 8 | 套 |
| 3 | 护士站分诊台客户端软件 | 4 | 套 |
| 4 | HIS接口程序开发 | 1 | 套 |
| 5 | LIS接口程序开发 | 1 | 套 |
| 6 | 语音模块接口 | 1 | 套 |
| 7 | 43寸商显一体机 | 4 | 台 |
| 8 | 55寸商显一体机 | 4 | 台 |
| 9 | 19寸商显一体机 | 18 | 台 |
| 10 | 物理叫号器 | 13 | 台 |
| 11 | 功放 | 5 | 个 |
| 12 | 喇叭 | 10 | 个 |
| 13 | 吊装架 | 9 | 个 |

- 项目技术要求

2.1总体技术需求

- 系统设计应进行全面规划，采用现代化的理念和技术，对系统的设计做到合理化、科学化，达到低投资、高效益；建成系统先进，适应未来3~5年内行业的发展趋势。

- ★系统应具备高度的安全性、可靠性和稳定性，软硬件均可跨平台，软件在同一个平台下同时兼容Windows与Android系统架构。在硬件终端管理上可在同一平台上统一控制LED屏、拼接大屏、投影机、触摸一体机、网络一体机、电视机等。

- ★系统必须满足信息发布系统、分诊排队系统、触摸互动系统集成在同一平台，硬件显示终端采用的一体化设计。所有功能要求需能和分诊系统兼容可统一管理、界面效果和风格需一样，以便医院统一管理和统一形象。

- ★系统以管理服务器为核心，采用网络式管理，B/S+C/S架构，系统通过接口，与医院业务系统（HIS、LIS、PACS）服务器连接，实现多级的分诊、排队、叫号模式。操作人员在医院网络内的任意一台PC上都可远程管理所有显示终端一体机的远程关机、重启、调节音量大小、分时段定时开关机、播放画面监控等多项智能机制，方便可靠，无需过多人工干预，是真正的全自动设备。

- ★系统对整个网络和各个播放端硬件、软件进行实时监控，包括网络连接状态、IP信息、播放端的状态、当前播放的节目、当前插播的消息、节目信息、播放端更新信息等。异常情况系统后台则自动弹出报警提示（★要求提供截图）管理员可远程实时截取播放端屏幕分析，确保播放准确安全；支持服务器和编辑主机的管理及设置，播放器自动注册；

- ★保持医院原有系统（HIS、LIS、PACS）及其所有接口的稳定性及延续性，并能保证本项目所开发的系统能与医院原有系统无缝接入。医院根据流程和显示需求提供相应的视图表对接显示，如中标人需要进一步获得采购人医院所属信息系统原厂商对接口改造相关技术、数据的支持，以及涉及改造系统的接口，由采购人协商原系统开发商提供支持给中标人进行开发。

- ★系统支持手机或平板移动端后台登陆管理（要求提供截图）

- 软件支持手机APP登陆或平板网页登陆管理后台

- 支持手机后台远程查看各终端运行状态及终端属性

- 支持手机后台远程控制各终端设备，如音量控制、关机、重启、节目播放暂停停止、远程终端素材及播表清楚、开关定时设置等

- 支持手机截图或手机相册图片发送功能

- 支持手机远程发送节目功能，可组别发送

- 支持手机端账户设置管理功能

2.2门诊分诊业务流程要求

1)患者当日挂号信息及预约挂号信息由HIS接口传送到系统中。

2)叫号子系统软件将患者信息自动分配到相应的医师队列。

3)护士可根据需要调整患者就诊顺序。

4)护士可查看所控区域内患者就诊状态。

5)医生通过医生工作站的虚拟叫号器软件呼叫就诊患者。

6)叫号子系统接到医生工作站发出的指令，将医生呼叫的患者信息同时显示在一体机上。例如： “请××（患者姓名）到××诊室等候”。以上叫号显示均为同步语音提示。

7)对于需要检查的患者，检查完毕后，到分诊台确认身份，护士可以设定优先。

8)对于过号患者，患者经确认后，可由护士调至优先候诊。

9)对于当日就诊检查后的复诊患者，到分诊台确认身份后，护士可进行调号。

10)医生临时停诊，系统将暂停为其分派患者，分诊屏上也将做出相应提示。

11)支持医生坐诊诊室的调整（例：医生更换诊室，登录ID后，诊室门口一体机即显示当前医生信息）。

12）★支持一个诊室多个医生叫号，诊室门口显示屏可支持2个医生、3个医生或多个医生的呼叫队列。（★要求提供截图）

14)★支持排队信息和信息发布宣教节目同时播放；（★要求提供截图）

15)支持门诊数据统计分析；（★提供软件著作权）

2.3药房业务要求

1)系统与药房发药系统无缝连接，为患者智能分配取药窗口；

2)患者缴费后，信息自动传送药房发药系统，并同步显示在相对应的窗口液晶一体机上，语音同步合成。

3)该系统同时也能发布药品信息，对所有药品价格进行实时发布。为患者提供更多便利。

4)系统既可可采用并自动接受药房发药系统信息同步也可采用取药报到机制。

2.4医技业务要求

1)与HIS、LIS、PACS、PEIS系统对接，获取病人信息，并进行排序，可自动分配患者。

2）患者缴费后自动进入队列中，确认患者到诊后，可通过语音和媒体形式了解当前科室就诊状况。

3）医生可根据实际情况或就诊速度进行选择叫号，语音同步合成。

2.5软件详细技术要求

2.5.1医疗导引分诊系统软件技术要求（★提供软件著作权及检测报告）

- 实现实时病人挂号数据、缴费数据的同步；实现医生数据、科室数据、诊区数据的同步；

- 支持与硬件设备（显示、呼叫）通讯，接收数据、信息和控制指令，发送数据和控制指令；

- 所有操作在一个界面上完成，全部采用一键拖拉式操作，无需切换多个页面，操作简单、灵活；

- ★支持普通挂号分诊流程、专家挂号分诊流程、医技预约分诊流程以及药房取药流程的配置和管理；

- ★支持全自动、人工以及混合运行三种分诊模式；

- ★支持患者在护士站或者医生诊室门口刷卡报到模式；支持非报到自动排队模式；

- ★分诊插队功能更加完美自由化（两种模式，固定插队模式，随意插队模式）；

- 优先处理：部分特殊病人，如残疾人、急诊病人等需要特殊照顾的，通过操作诊区管理软件就可以便捷地对其就诊顺序予以优先处理；

- ★支持换号、转诊功能细化，可精确到费用，医生级别控制等。（任意换号，就高不就低等模式）；

- 支持操作员开户和授权管理、医院诊室信息管理等系统基础信息管理；

- ★不同科室，支持同一语音包，跨屏呼叫，按先后顺序播放语音；

- ★支持排队信息和信息发布宣教节目同时播放；

- ★支持同时多个科室排队挂起功能

2.5.2护士站分诊台客户端软件技术要求（★提供软件著作权）

1.★支持手工人为分诊和系统自动分诊，在自动分诊时遇必要情况分诊护士可根据需要临时调整分诊的次序。

2.对已经挂号的普通号病人进行分诊，可分诊到具体医师或科室；对挂专家号的病人，系统直接将病人信息放入候诊队列，对已分诊的病人可进行修改，根据医师资源合理分配患者，并可打印分诊序号条。

3.实时显示本科室当日已挂号的病人人数及其病人详细情况。分诊护士可查看病患就诊状态、检查验报告状态、病患身份。

4.分诊操作可通过医生姓名、诊室号等多种方式进行。

5.通过分诊台，支持手动分配、固定配医生的坐诊诊室。

6.★护士站具有广播功能：支持护士一键发送语音广播；

2.5.3虚拟叫号器软件技术要求（★提供软件著作权）

1.医生在某个诊室电脑上输入用户名和密码登录后，该诊室即处理挂他门诊号的就诊病人队列；排队系统自动定位医生诊室。

2.呼叫：正常呼叫第一位或下一位等候者。

3.重呼：当呼叫等候者没有及时响应，可以多次重新呼叫该患者。

4.优先呼叫：碰到紧急或有特殊关系的等候者，可优先呼叫。

5.★呼叫推后：呼叫的病人可能由于各种原因没有及时到诊室就诊，这时医生 可以在软件中将该病人的呼叫推后，推后的位数和次数可自行设定（因过号被移位到重新报到队列时，备注留痕）。

6.停诊：医生中途临时有事离开时按“停诊”，会在医生门口的显示屏上提示。

7.诊结：看完一个患者后按“诊结”，数据会发送到后台对医生的看诊时间进行统计。

8.★医生端具有广播功能：支持医生一键发送语音广播；

2.5.4导引分诊系统播放端软件技术要求

1.★显示控制系统可以根据用户需求改进，实现一屏多用等；

2.显示控制系统具备与分诊管理系统交互，并实时显示各类分诊信息的能力。

3.软件可充分发挥屏幕的显示特点、不同性质的内容应区分显示，屏幕内的显示区域划分合理，信息进出场方式多样可设。终端显示效果应具备多种显示模板可选。

4.显示内容需动态可调，可调整的范围包括，每项内容的显示区域占比、字体、显示颜色、移动速度、出场方式等。

5.支持自定义队列

2.5.5语音平台库软件技术要求

1.支持中文、数字的语音自动合成，叫号信息内容可灵活变更、设定；

2.中文、数字的合成语音没有明显的合成听觉感受，达到正常人说话的效果；

3.支持实时人名呼叫（如:“请患者张三到外科一诊室就诊”）。

4.支持英文、普通话、粤语播放，并支持普通话和粤语同时播放。

2.6系统硬件要求

2.6.1  43寸商显一体机

尺寸: 43英寸

背光类型: LED

分辨率:1920*1080

可视角度: 89/89/89/89(L/R/U/D)

颜色: 16.7M

亮度: 350cd/m2

对比度: 1000:1

响应时间: 3.6ms

★CPU: ≥嵌入式双核1.5G

★内存: ≥1GB

存储: ≥8GB

网卡: 100M网卡

解码能力:

支持全高清1080P视频解码

支持WMV、AVI、FLV、MP4等格式视频解码

支持BMP、JPEG、PNG、GIF等格式图片阅览

网络支持: 支持3G、以太网和WiFi网络

网络连接: RJ45网络端口*1

USB端口: 	USB端口*2

操作系统: 嵌入式系统

输入电压: AC100-220V 50/60Hz

整机功率: ≤75W

省电功率: ＜0.5W

喇叭: 2*5W

安装方式: 壁挂（可吊装）

认证：★软件和硬件必须为同一厂家品牌，提供检测报告和3C认证。

2.6.2  55寸商显一体机

尺寸: 55英寸

背光类型: LED

分辨率: 1920×1080

可视角度: 89/89/89/89(L/R/U/D)

颜色: 16.7M

亮度: 350cd/m2

对比度: 3000:1

响应时间: 3.6ms

★CPU: ≥嵌入式双核1.5G

★内存: ≥1GB

NAND FLASH: ≥8GB

网卡: 100M网卡

解码能力:

支持全高清1080P视频解码

支持WMV、AVI、FLV、MP4等格式视频解码

支持BMP、JPEG、PNG、GIF等格式图片阅览

网络支持: 支持3G、以太网和WiFi网络

网络连接: RJ45网络端口*1

USB端口: USB端口*2

操作系统: 嵌入式系统

输入电压: AC100-220V 50/60Hz

整机功率: ≤135W

省电功率: ＜0.5W

喇叭: 2*8W

安装方式: 壁挂（可吊装）

认证：★软件和硬件必须为同一厂家品牌，提供检测报告和3C认证。

2.6.3  19寸商显一体机

尺寸: 19英寸

背光类型: LED

分辨率: 1366*768

可视角度: 89/89/89/89(L/R/U/D)

颜色: 16.7M

亮度: 250cd/m2

对比度: 3000:1

响应时间: 3.6ms

★CPU: ≥嵌入式双核1.5G

★内存: ≥1GB

NAND FLASH: ≥8GB

网卡: 100M网卡

解码能力:

支持全高清1080P视频解码

支持WMV、AVI、FLV、MP4等格式视频解码

支持BMP、JPEG、PNG、GIF等格式图片阅览

网络支持: 支持3G、以太网和WiFi网络

网络连接: RJ45网络端口*1

USB端口: USB端口*2

操作系统: 嵌入式系统

输入电压: AC100-220V 50/60Hz

整机功率: ≤135W

省电功率: ＜0.5W

喇叭: 2*8W

安装方式: 壁挂（可吊装）

认证：★软件和硬件必须为同一厂家品牌，提供检测报告和3C认证。

2.6.4   物理呼叫器

1、 支持RS485和ISM频段无线通信 。

2、RS485通信速率38400-8-n-1，无线通信频率430-500Mhz，发送功率10dBm，频率误差<10ppm，年老化率<5ppm室外空旷地通信距离200米，室内通信距离根据现场环境的不同，距离50米到150米不等；

3、 支持最长7位变长排队号码，自动更新等待人数，呼叫器地址范围1-255；

4、 21个按键，通过复用键（SHIFT）可以实现复杂的功能，可以输入26个英文字符 和小数点，并可以根据客户不同需求做不同应用定义；

5、具有转移呼叫功能，可以转移到窗口或者队列（呼叫器可选）；

6、呼叫器循环记录本呼叫器呼叫过的号码，能通过键盘查询呼叫过的号码并重新呼叫选择的号码。

7、具有超时提醒功能，服务器软件可以为每个排队号码设定一个办理时间，当服务人员办理时间超过了设定时间，呼叫器的蜂鸣器每隔几秒就鸣叫两声提醒服务人员提高工作效率，减少客户等待时间。

8、支持26个英文字母和所有数字的输入。

9、高可靠性，整个硬件及软件设计经过10年的验证和改进，已是相当的成熟可靠，并针对呼叫器特殊情况，每个呼叫器单独供电，避免一般总线供电短路烧线的情况。

10、呼叫器供电采用+5V(±10%)低压供电，可以采用电脑的USB口供电或者是具有USB A型口的手机充电器供电，电流<200mA。

11、含无线接收模块；

2.6.5  功放

输出功率：≥50W

输出方式：4-16Ω 70v100v

频率响应：60HZ-16KHz≤±2db

总谐波失真：0.1%（1KHz0dB）

信噪比话筒：66dB/路线102dB

供电电源：220V/50Hz

2.6.6  喇叭

每套功放系统连接不少于两个喇叭

额定功率：3-6W

最大功率：6W

输入电压：70V/100V,

灵敏度：91dB

频率响应：110HZ-15KHz，

最大声压级：93dB

材料：金属一体机化

- 工程实施要求

1、供应商应仔细阅读项目需求说明，详细对医院的相关安装现场进行勘察。

2、供应商须为本项目设立专门的实施服务队伍，并详细设计出项目实施计划。

3、成交供应商应服从院方的管理，并保证施工不影响医院的正常业务。施工期应尽量安排在医院就诊时间以外。施工期间，严格遵守医院各项规章制度及管理措施。

- 售后服务要求

1.软硬件设备提供不少于1年原厂保修服务。

2.接到维护通知后应立即响应，先电话或者远程沟通，如无法远程解决的应于2~4小时内到场修复。

3.保修期内，所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。